DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:

450 00000- 7 Roboty Budowlane

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ W M. NAKWASIN

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na : modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonaniu nawierzchni żwirowej na powierzchni 8 625 m2 i długości 1725 mb, zlokalizowanego na terenie gminy Mała Wieś w obrębie m Nakwasin na działce nr 260.

Zamawiający w ramach zadania pn. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ W M. NAKWASIN przewiduje następujące roboty :

Poniżej załączony przedmiar.

| Poz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. obm. | Ilość jedn. obmiaru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 | Wykonanie nawierzchni żwirowej o grubości 0,25m, szerokości 5m, długości 1725 mb, współczynnik 1,7 t/m³ Wyprofilowanie i ubicie nawierzchni drogi szerokości 5 m (odcinek dł. 1725mb) | t m² | 3665,62 8625 |

Wymaga się aby żwir użyty do nawiezienia drogi pochodził z koncesjonowanej żwirowni oraz posiadał uziarnienie 0-90 mm. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wymaga się aby złoże z którego będzie pochodził żwir zostało zatwierdzone przez inspektora nadzoru zamawiającego.