Zadanie współfinansowane w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Nr sprawy INW 271/4/2012					Mała Wieś, dnia 09.08.2012r.

Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Mała Wieś informuje, iż wpłynęły zapytania do SIWZ:

- Zapytanie nr 1 w załączeniu.

Odpowiedź –  Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii wykonania podbudowy.

- Zapytanie nr 2 w załączeniu

Odpowiedź – Zamawiający nie przewiduje rozbiórki istniejącej płyty betonowej. Jest to beton pokruszony. Nigdy tam nie stała i nie stoi woda. Pod betonem jest ok. 20 cm warstwy piasku. Wobec powyższego należy ją użyć jako podbudowę.

- Zapytanie nr 3 w załączeniu.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania podbudowy.

- Zapytanie nr 4 w załączeniu.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza zmiany warstwy z kruszywa na warstwę wyrównawczą z betonu.

- Zapytanie nr 5 w załączeniu.

Odpowiedzi:

- Zamawiający informuje, iż wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z dokumentacją projektową.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian elementów robót.

- Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej i kosztorysu ofertowego. Podstawą do wykonania oferty cenowej jest SIWZ wraz z dokumentacją. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy według własnego uznania i dokonuje całościowej oceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.

- Po analizie obecnie dostępnych rozwiązań Biuro Projektowe uważa, iż najlepszym rozwiązaniem gwarantującym nieprzepuszczalność nawierzchni dla wody będzie ułożenie prefabrykowanych mat gumowych, klejonych do podłoża na klej poliuretanowy oraz wykonanie wierzchniej warstwy w technologii natryskowej.

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Andrzej Barciński