Zadanie współfinansowane w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Nr sprawy INW 271/1/2012					Mała Wieś, dnia 03.08.2012r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Mała Wieś zmienia treść SIWZ w następujących pozycjach:

1.W załączniku do SIWZ – Przedmiar robót (Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych przy SP i Gimnazjum – Boisko A – został wykreślony element nr 1- rozbiórki i korytowanie /poz. 1-6/.

2. Płytę boiska należy wykonać wg projektu budowlanego i wg następujących warstw:

- Istniejąca podbudowa warstwa betonu grub. ok. 10 cm,

- Projektowana warstwa kruszywa kamiennego od 5-15 cm,

- Asfalt – 5 cm,

- Nawierzchnia poliuretanowa  gr. 15 mm.

Wobec powyższego przy wycenie należy uwzględnić powyższe zmiany.

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Andrzej Barciński